## Sheet1
湘质监统编
施2020-186
电气接地电阻测试记录
工程名称： 编号：
仪表型号 |  |  |  | 测试日期 | 年 月 日
测试仪表检定有效期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  | 天气情况 |  | 气温（℃）
接 | □防雷接地 □计算机接地 □工作接地
地
类 | □保护接地 □防静电接地 □逻辑接地
型
□重复接地 □综合接地 □医疗设备接地
设 | □≦10Ω □≦4Ω □≦1Ω
计
要
求 | □≦0.5Ω □≦ Ω
测试结论：
施工单位意见： |  |  | 监理（建设）单位：
电气专业技术负责人： |  |  | 项目专业监理工程师
电气质量员： |  |  | （建设单位项目技术负责人）：
电气施工员：
年 月 日 |  |  | 年 月 日
注：1、测试仪表应检定合格，使用时应在检定有效期内；2、采用自然接地装置时，建筑基坑回填至-1m位置时，应进行接地电阻测试，当接地电阻值不符合设计或规范要求时，应及时请电气设计人员进行补充设计；3、接地装置的接地电阻应按图纸标注接地测试点逐一测量，全年最大接地电阻值应小于等于设计和验收规范要求；4、接地装置的接地电阻应在正常气候条件下检测，不得在雷雨天气、土壤冻结环境状态下进行。